# MASTER PROMPT

## HADJ DIALYSIS INTELLIGENCE PLATFORM

### AI Copilot • Machine Digital Twin • Alarm Intelligence • Predictive Maintenance • Dialysis Command Center

## 1. MISSION DU PROJET

Transforme l’application existante HADJ ASSISTANT en une plateforme médicale intelligente dédiée à l’hémodialyse :

# HADJ DIALYSIS INTELLIGENCE PLATFORM

La plateforme doit devenir une couche d’intelligence moderne placée au-dessus de l’environnement d’hémodialyse.

Elle doit permettre de :

- superviser les générateurs d’hémodialyse ;

- visualiser les paramètres de traitement ;

- analyser les tendances ;

- interpréter intelligemment les alarmes ;

- détecter précocement les comportements inhabituels ;

- réaliser une maintenance prédictive ;

- créer un Digital Twin de chaque générateur ;

- créer un Digital Twin de chaque séance ;

- assister vocalement les professionnels ;

- générer automatiquement les rapports ;

- gérer plusieurs générateurs simultanément ;

- fournir un centre de supervision centralisé ;

- conserver une architecture sécurisée, traçable et évolutive.

IMPORTANT :

La première version doit fonctionner en READ-ONLY vis-à-vis des générateurs.

La plateforme ne doit jamais modifier automatiquement un paramètre thérapeutique du générateur.

Toutes les décisions cliniques et interventions doivent rester sous la responsabilité du personnel médical et technique habilité.

# 2. CONSERVATION DE HADJ ASSISTANT

Ne pas supprimer les fonctionnalités existantes.

Conserver et améliorer :

- assistant vocal ;

- microphone ;

- caméra ;

- vision AI ;

- transcription ;

- synthèse vocale ;

- interaction temps réel ;

- système de fonctions/outils ;

- interface PWA ;

- indicateur d’état ;

- historique des conversations.

L’application actuelle possède déjà une interface voix/vision et un système d’outils fonctionnels.

Conserver cette philosophie mais la spécialiser complètement pour l’hémodialyse.

# 3. NOUVELLE IDENTITÉ

Nom :

# HADJ DIALYSIS INTELLIGENCE PLATFORM

Sous-titre :

### AI Copilot for Hemodialysis

Style visuel :

- professionnel ;

- médical ;

- moderne ;

- minimaliste ;

- premium ;

- compatible ordinateur, tablette et grand écran ;

- excellent contraste ;

- lisibilité immédiate ;

- interface adaptée à une salle de dialyse.

Éviter une apparence de chatbot générique.

L’application doit ressembler à un véritable :

# Medical Operations Intelligence Center

# 4. ARCHITECTURE GLOBALE

Construire l’écosystème suivant :

HADJ DIALYSIS INTELLIGENCE
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────┐
        │                  │                  │
     PATIENT             MACHINE             STAFF
        │                  │                  │
        ▼                  ▼                  ▼
 Patient Twin         Machine Twin       AI Copilot
        │                  │                  │
        └──────────────────┼──────────────────┘
                           │
                       AI ENGINE
                           │
          ┌────────────────┼────────────────┐
          │                │                │
      Monitoring      Alarm AI        Prediction
          │                │                │
          ├────────────────┼────────────────┤
          │                │                │
      Analytics      Maintenance       Reporting
          │                │                │
          └────────────────┼────────────────┘
                           │
                  COMMAND CENTER

# 5. DASHBOARD PRINCIPAL

Créer un dashboard professionnel.

Afficher immédiatement :

### OVERVIEW

- nombre de générateurs ;

- générateurs actifs ;

- générateurs en alarme ;

- générateurs nécessitant une surveillance ;

- séances en cours ;

- séances terminées ;

- événements récents ;

- maintenance à venir ;

- alertes IA.

Exemple :

DIALYSIS COMMAND CENTER

Machines: 12

🟢 Normal       9
🟡 Monitoring   2
🔴 Alert        1

Sessions active: 10

AI STATUS
────────────────────
2 trends detected
1 maintenance prediction
3 alarms analyzed

# 6. MACHINE DIGITAL TWIN

Créer un Digital Twin pour chaque générateur.

Chaque machine doit posséder :

- identifiant ;

- modèle ;

- numéro de série ;

- salle ;

- statut ;

- temps d’utilisation ;

- nombre de séances ;

- historique ;

- alarmes ;

- maintenance ;

- événements ;

- paramètres ;

- tendances ;

- score de santé ;

- score de fiabilité.

Créer une représentation :

MACHINE #07

HEALTH SCORE
█████████░ 91%

STATUS
🟢 NORMAL

UTILIZATION
7,842 h

SESSIONS
2,184

ALARMS
Last 30 days: 12

MAINTENANCE
Next service: 14 days

# 7. MACHINE MONITORING

Créer un écran détaillé par générateur.

Afficher uniquement les données réellement disponibles depuis la source de données.

Prévoir notamment :

- Blood Flow Rate ;

- Ultrafiltration Rate ;

- Ultrafiltration Volume ;

- arterial pressure ;

- venous pressure ;

- TMP ;

- conductivity ;

- dialysate temperature ;

- traitement status ;

- alarm status ;

- session duration ;

- autres paramètres disponibles.

Ne jamais inventer une donnée.

Si aucune donnée réelle n’est disponible :

Afficher :

DATA NOT AVAILABLE

et non une valeur fictive.

# 8. ALARM INTELLIGENCE

Créer le module :

# ALARMAI

Chaque alarme doit être transformée en événement intelligent.

Pour chaque alarme :

- type ;

- date ;

- heure ;

- machine ;

- patient/session si autorisé ;

- durée ;

- fréquence ;

- contexte ;

- paramètres associés ;

- historique ;

- résolution ;

- intervention ;

- statut.

Créer :

### Alarm Timeline

09:12  🟡 Warning
09:17  🟠 Pressure trend
09:21  🔴 Alarm
09:24  🟢 Resolved

# 9. AI ALARM EXPLANATION

Lorsque l’utilisateur demande :

Pourquoi cette alarme est apparue ?

L’IA doit fournir :

### 1. Ce qui est observé

### 2. Les paramètres associés

### 3. L’évolution temporelle

### 4. Les causes possibles à vérifier

### 5. Le protocole correspondant

### 6. Le niveau de priorité

### 7. La nécessité éventuelle d’escalade

Ne jamais présenter une hypothèse comme un diagnostic certain.

Toujours utiliser un langage :

- “peut être associé à…”

- “à vérifier…”

- “selon le protocole…”

- “nécessite une évaluation par le personnel habilité…”

# 10. PREDICTIVE DIALYSIS

Créer :

# PredictiveDialysis AI

Analyser les séries temporelles.

Détecter :

- dérives ;

- changements inhabituels ;

- répétition d’alarmes ;

- anomalies de tendance ;

- comportements inhabituels ;

- événements récurrents.

Exemple :

TREND DETECTED

Venous pressure

150 ──
158 ───
166 ─────
175 ───────

AI:
Progressive deviation detected.

Priority:
🟡 MONITOR

L’IA ne doit pas déclencher automatiquement une action thérapeutique.

# 11. MACHINE HEALTH SCORE

Créer un score intelligent :

# MACHINE HEALTH SCORE

Exemple :

91 / 100

Reliability       95
Alarm history     87
Maintenance       94
Trend stability   89
Utilization       91

Afficher également les raisons du score.

Ne jamais produire un score sans expliquer les données qui le composent.

# 12. PREDICTIVE MAINTENANCE

Créer :

# Maintenance AI

Analyser :

- nombre de séances ;

- heures de fonctionnement ;

- historique de maintenance ;

- fréquence des alarmes ;

- répétition d’événements ;

- tendances ;

- interventions techniques.

Afficher :

MACHINE #04

Maintenance Risk
🟡 MODERATE

Detected:
Repeated pressure-related events

Recommendation:
Technical inspection according to
maintenance protocol.

Créer un calendrier :

- maintenance préventive ;

- maintenance corrective ;

- inspection ;

- pièces ;

- technicien ;

- historique.

# 13. MACHINE COMPARISON

Permettre de comparer plusieurs machines.

Exemple :

MACHINE PERFORMANCE

Machine 01    94%
Machine 02    91%
Machine 03    73%
Machine 04    89%
Machine 05    96%

Comparer :

- alarmes ;

- disponibilité ;

- utilisation ;

- maintenance ;

- stabilité ;

- incidents.

# 14. FLEET INTELLIGENCE

Créer :

# DIALYSIS FLEET AI

Vue globale de toutes les machines.

Fonctions :

- recherche ;

- filtres ;

- salle ;

- statut ;

- modèle ;

- alarmes ;

- maintenance ;

- score de santé.

Créer une carte interactive :

ROOM A

01 🟢
02 🟢
03 🟡
04 🟢

ROOM B

05 🟢
06 🔴
07 🟢
08 🟡

# 15. AI VOICE COPILOT

Transformer l’assistant vocal actuel en :

# HADJ AI COPILOT

L’utilisateur peut dire :

“Hadj, montre-moi les machines en alarme.”

“Quelle machine présente le plus d’événements aujourd’hui ?”

“Résume la machine 04.”

“Pourquoi la machine 07 est-elle en surveillance ?”

“Montre les alarmes des dernières 24 heures.”

“Compare les machines 02 et 04.”

“Génère le rapport de la séance.”

“Quelles machines nécessitent une maintenance selon les données disponibles ?”

L’assistant doit répondre vocalement et afficher simultanément les informations pertinentes à l’écran.

# 16. VOICE COMMAND SYSTEM

Créer des fonctions/outils structurés :

getMachineStatus()
getMachineParameters()
getMachineHistory()
getMachineAlarms()
analyzeAlarm()
getMachineHealth()
getMaintenanceStatus()
getFleetStatus()
compareMachines()
getSessionSummary()
generateSessionReport()
searchProtocol()

Les outils doivent être séparés de l’IA conversationnelle.

L’IA décide quel outil utiliser.

# 17. SESSION DIGITAL TWIN

Créer un :

# DIALYSIS SESSION TWIN

Chaque séance doit posséder :

- patient ;

- machine ;

- date ;

- heure ;

- paramètres disponibles ;

- événements ;

- alarmes ;

- interventions ;

- observations ;

- statut.

Afficher une timeline :

SESSION

08:00  Start
08:20  Stable
09:15  Warning
09:18  Intervention
10:10  Stable
11:45  End

# 18. PATIENT + MACHINE CORRELATION

Si les données et autorisations le permettent :

analyser :

PATIENT
   +
MACHINE
   +
SESSION
   +
EVENTS

Créer :

# SESSION INTELLIGENCE

L’IA peut identifier des corrélations temporelles à examiner.

Elle doit clairement distinguer :

Observation

de

Hypothèse

de

Conclusion clinique validée

Ne jamais transformer automatiquement une corrélation en diagnostic.

# 19. AUTOMATIC SESSION REPORT

Créer automatiquement un rapport après la séance.

Format :

DIALYSIS SESSION REPORT

Patient:
XXXX

Machine:
HD-07

Date:
XX/XX/XXXX

Duration:
XX

Available Parameters:
...

Alarms:
...

Events:
...

Interventions:
...

AI Summary:
...

Items requiring review:
...

Permettre :

- PDF ;

- impression ;

- export ;

- archivage ;

- intégration future au SIH.

# 20. PROTOCOL ENGINE

Créer un moteur de protocoles.

Les protocoles doivent être configurables par le centre.

Exemple :

ALARM
   ↓
PROTOCOL ENGINE
   ↓
VALIDATED WORKFLOW
   ↓
CHECKLIST
   ↓
DOCUMENTATION

Ne jamais hardcoder des recommandations médicales universelles.

Le responsable médical doit pouvoir configurer les procédures locales.

# 21. TRAINING MODE

Créer :

# DIALYSIS SIMULATOR

Mode formation.

Le système simule un générateur virtuel.

Exemple :

VIRTUAL MACHINE #SIM-04

BFR       320
TMP       145
Venous    170
UF        650

STATUS 🟢

Puis générer des scénarios pédagogiques.

Exemples :

- alarmes ;

- variations de pression ;

- anomalies de tendance ;

- maintenance ;

- erreurs de procédure.

L’utilisateur doit expliquer son raisonnement.

L’IA donne ensuite un feedback pédagogique.

Ce module doit être clairement séparé du mode clinique réel.

# 22. VISION AI

Utiliser la caméra existante comme outil d’assistance.

Fonctions possibles :

- OCR ;

- lecture d’écran ;

- lecture d’étiquettes ;

- documentation visuelle ;

- assistance à la formation ;

- identification d’informations visibles.

Ne jamais considérer la caméra comme système de sécurité primaire.

Ne jamais prétendre qu’une analyse visuelle garantit la sécurité du circuit sanguin ou du patient.

# 23. TECHNICIAN MODE

Créer un espace :

# TECHNICIAN CENTER

Fonctions :

- machines ;

- pannes ;

- maintenance ;

- interventions ;

- pièces ;

- historique ;

- statistiques ;

- rapports.

Créer :

### Maintenance Ticket

Machine: HD-04
Issue: ...
Priority: ...
Detected: ...
Assigned to: ...
Status: OPEN

# 24. NURSE MODE

Créer :

# NURSING DASHBOARD

Afficher :

- machines ;

- séances ;

- alarmes ;

- événements ;

- tâches ;

- patients autorisés ;

- notes.

Interface extrêmement rapide.

# 25. MEDICAL MODE

Créer :

# CLINICAL INTELLIGENCE

Le médecin peut visualiser :

- tendances ;

- historique ;

- séances ;

- événements ;

- rapports ;

- analyses longitudinales.

Les informations doivent rester clairement séparées entre :

données mesurées

analyse algorithmique

commentaire IA

validation clinique

# 26. ROLE-BASED ACCESS CONTROL

Créer les rôles :

ADMIN
NEPHROLOGIST
NURSE
TECHNICIAN
ENGINEER
RESEARCHER
AUDITOR
TRAINING USER

Chaque rôle possède des permissions différentes.

# 27. CYBERSECURITY

Implémenter :

- authentification forte ;

- RBAC ;

- chiffrement ;

- TLS ;

- audit logs ;

- session management ;

- secure storage ;

- API authentication ;

- rate limiting ;

- validation des entrées ;

- protection contre injection ;

- séparation des environnements ;

- journalisation des événements ;

- principe du moindre privilège.

Ne jamais stocker une clé API Gemini directement dans le frontend en production.

L’application actuelle demande et stocke la clé Gemini côté navigateur via localStorage. Pour une version professionnelle, remplacer cette architecture par un backend sécurisé.

# 28. AI SAFETY LAYER

Créer une couche :

# AI SAFETY GUARD

Avant chaque réponse sensible :

- identifier le contexte ;

- vérifier les données disponibles ;

- détecter les informations manquantes ;

- distinguer observation et interprétation ;

- vérifier les permissions ;

- empêcher toute commande machine non autorisée ;

- afficher un niveau de confiance ;

- demander validation humaine lorsque nécessaire.

# 29. AUDIT TRAIL

Chaque événement important doit être enregistré :

USER
ACTION
TIME
MACHINE
SESSION
DATA
AI RESPONSE
TOOL USED
RESULT

Exemple :

08:41
Nurse01
Viewed Machine HD-07
AI analyzed alarm
No control command issued

# 30. INTEROPERABILITY

Préparer l’architecture pour :

- HL7 ;

- FHIR ;

- REST API ;

- WebSocket ;

- MQTT lorsque pertinent ;

- DICOM si nécessaire pour d’autres modules ;

- bases de données hospitalières ;

- systèmes de supervision ;

- API constructeur lorsque officiellement disponible.

Ne jamais contourner les mécanismes de sécurité du constructeur.

Créer une abstraction :

DEVICE CONNECTOR
       ↓
NORMALIZATION LAYER
       ↓
HADJ DATA MODEL
       ↓
AI ENGINE

Ainsi, plusieurs modèles de générateurs pourront être intégrés sans réécrire toute l’application.

# 31. SIMULATOR MODE

Créer un mode :

# DEMO / SIMULATION

Il doit permettre de tester toute l’application sans générateur réel.

Créer des données simulées :

- paramètres ;

- alarmes ;

- tendances ;

- sessions ;

- maintenance.

Afficher clairement :

# SIMULATION MODE

Aucune donnée simulée ne doit être confondue avec une donnée clinique réelle.

# 32. DATABASE

Créer une structure de données évolutive :

users
roles
patients
machines
machine_models
machine_parameters
dialysis_sessions
alarms
alarm_events
maintenance
maintenance_tickets
protocols
observations
ai_analysis
audit_logs
training_cases

Ajouter les timestamps à toutes les données importantes.

# 33. AI ENGINE

Créer plusieurs moteurs spécialisés :

AI CORE
 │
 ├── Voice AI
 ├── Vision AI
 ├── Alarm AI
 ├── Predictive AI
 ├── Maintenance AI
 ├── Analytics AI
 ├── Report AI
 └── Safety AI

Ne pas utiliser un seul prompt géant pour toutes les fonctions.

Chaque module doit avoir son propre contexte.

# 34. ANALYTICS

Créer des graphiques :

- pression ;

- TMP ;

- UF ;

- BFR ;

- alarmes ;

- événements ;

- disponibilité ;

- maintenance ;

- utilisation.

Ajouter :

### Trend Detection

### Anomaly Detection

### Comparative Analytics

### Longitudinal Analytics

# 35. NOTIFICATIONS

Créer un système de notifications :

🟢 Information

🟡 Attention

🟠 Surveillance

🔴 Critique

Les notifications doivent respecter les permissions et les protocoles du centre.

# 36. UX

Priorité absolue :

## Une information critique doit être compréhensible en moins de 3 secondes.

Utiliser :

- grands chiffres ;

- couleurs cohérentes ;

- icônes ;

- timelines ;

- badges ;

- graphiques simples ;

- navigation rapide.

Éviter :

- écrans surchargés ;

- tableaux illisibles ;

- animations inutiles ;

- informations secondaires trop visibles.

# 37. TECHNOLOGIES RECOMMANDÉES

Frontend :

- Flutter Web/Desktop ou React ;

- responsive design.

Backend :

- FastAPI ;

- Python ;

- PostgreSQL.

Realtime :

- WebSocket.

AI :

- Gemini Live pour la voix ;

- modèles spécialisés pour analyse de séries temporelles ;

- vision AI ;

- moteur d’anomalies.

Infrastructure :

- Docker ;

- API Gateway ;

- monitoring ;

- logs centralisés.

Pour les systèmes critiques, prévoir une architecture permettant l’exécution locale/edge lorsque nécessaire.

# 38. ARCHITECTURE OFFLINE-FIRST

Prévoir :

LOCAL EDGE
   ↓
LOCAL CACHE
   ↓
LOCAL ANALYTICS
   ↓
SECURE SYNC
   ↓
CENTRAL SERVER

Si la connexion Internet tombe :

- le monitoring local continue lorsque les données sont disponibles localement ;

- les événements sont mis en file d’attente ;

- la synchronisation reprend ensuite ;

- aucune donnée ne doit être perdue.

# 39. DESIGN DU DASHBOARD FINAL

Créer un écran principal de niveau professionnel :

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ HADJ DIALYSIS INTELLIGENCE        🟢 SYSTEM ONLINE     │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│ MACHINES     ACTIVE      ALARMS       MAINTENANCE       │
│    12          10           1             2             │
│                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│ MACHINE FLEET                                            │
│                                                         │
│ HD-01 🟢     HD-02 🟢     HD-03 🟡     HD-04 🟢        │
│ HD-05 🟢     HD-06 🔴     HD-07 🟢     HD-08 🟢        │
│                                                         │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ AI INSIGHTS               │ RECENT EVENTS               │
│                           │                             │
│ ⚠ Trend HD-03             │ 10:42 Alarm HD-06          │
│ ⚠ Maintenance HD-04       │ 10:31 HD-03 warning        │
│ ✓ 10 sessions stable      │ 10:12 HD-07 resolved       │
│                           │                             │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ 🎤 ASK HADJ AI                                           │
│ "Que se passe-t-il avec la machine 06 ?"               │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

# 40. COMMAND CENTER

Créer une vue spéciale :

# DIALYSIS COMMAND CENTER

Elle doit permettre de gérer :

- toutes les machines ;

- toutes les salles ;

- toutes les alarmes ;

- toutes les maintenances ;

- toutes les sessions ;

- tous les événements.

Créer une carte de la salle.

# 41. FUTURE ROADMAP

Préparer l’architecture pour :

### Phase 1

Monitoring + Dashboard

### Phase 2

AI Copilot + Voice

### Phase 3

Alarm Intelligence

### Phase 4

Machine Digital Twin

### Phase 5

Predictive Maintenance

### Phase 6

Fleet Intelligence

### Phase 7

Patient + Machine Digital Twin

### Phase 8

Hospital Integration

# 42. RÈGLES ABSOLUES

Ne jamais :

- inventer des données ;

- inventer des paramètres machine ;

- modifier automatiquement un paramètre thérapeutique ;

- contourner les protections du générateur ;

- désactiver une alarme ;

- donner une fausse certitude clinique ;

- remplacer le personnel médical ;

- présenter une prédiction comme un diagnostic ;

- mélanger données simulées et données réelles.

Toujours :

- afficher la source des données ;

- afficher le timestamp ;

- afficher l’état de connexion ;

- distinguer données réelles et données simulées ;

- enregistrer les actions ;

- demander confirmation humaine pour toute action sensible ;

- conserver une traçabilité complète.

# 43. OBJECTIF FINAL

Le résultat final doit être beaucoup plus qu’un chatbot.

Il doit devenir :

# “THE INTELLIGENCE LAYER FOR HEMODIALYSIS”

Une plateforme capable de comprendre :

PATIENT + MACHINE + SESSION + ALARMS + MAINTENANCE + HISTORY

et de transformer ces informations en :

### MONITORING

### EXPLANATION

### EARLY WARNING

### PREDICTION

### MAINTENANCE INTELLIGENCE

### REPORTING

### TRAINING

### DECISION SUPPORT

tout en maintenant une séparation stricte entre :

AI ASSISTANCE

et

CLINICAL / MACHINE CONTROL

## RÉSULTAT ATTENDU

Transformer le fichier HADJ-ASSISTANT.html existant en une première version fonctionnelle de :

# HADJ DIALYSIS INTELLIGENCE PLATFORM

sans détruire les fonctionnalités actuelles.

Commencer par le mode simulation afin de démontrer l’ensemble des fonctionnalités sans connexion à un générateur réel.

L’application doit être immédiatement démontrable devant :

- néphrologue ;

- infirmier de dialyse ;

- ingénieur biomédical ;

- technicien ;

- direction hospitalière ;

- équipe de recherche.

Créer une interface premium, moderne, fluide et crédible, avec une architecture prête pour une future connexion sécurisée aux générateurs d’hémodialyse via des interfaces officiellement supportées.